Средне – Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает, что в июне 2023 г. в МП г. о. Самара «ТТУ» произошел несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером тяговой подстанции. При выполнении ремонтных работ в ячейке РУ-6 кВ тяговой подстанции пострадавший приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, попал под действие электрического тока и получил смертельную травму.

Предварительной причиной несчастного случая явилось нарушение правил охраны труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах, в части выполнения организационных и технических мероприятий по соблюдению безопасного производства работ.

С учетом вышеизложенного Управление информирует о необходимости соблюдения требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №903н при выполнении работ в электроустановках.