| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |  |
| Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Кинель |  |  |  |  |  |

В соответствии с п.61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года №167

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить c 01.03.2015г. нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Кинель в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

- Установить, что сточные воды, отводимые в систему канализации города Кинель, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения в соответствии с действующим законодательством.

- С 01.03.2015г. признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кинель от 23.09.2009г. №1921 «Об утверждении нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в систему канализации города Кинель».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

Глава администрации							     А.А.Прокудин

Фокина 21384

Приложение 1

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от _____________ №______

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Кинель

| № п/п | Наименование ингредиентов | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в р.Самара, мг/дм³ | Допустимая концентрация загрязняющего вещества для абонентов на сбросе в сети канализации города, мг/дм³ | Эффектив-ность работы КОС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПКполн | 3,000 | 15,000 | 80 |
|  | Взвешенные вещества | 11,390 | 28,475 | 60 |
|  | Сухой остаток | 1 062,693 | 1 328,288 | 20 |
|  | Сульфаты | 100,000 | 100,000 | - |
|  | Нефть и нефтепродукты | 0,034 | 0,034 | - |
|  | Хлориды | 147,697 | 147,697 | - |
|  | Фосфаты (по фосфору) | 0,200 | 0,278 | 28 |
|  | Нитрат-анион | 53,657 | 53,657 | - |
|  | Аммоний-ион | 0,500 | 0,714 | 30 |
|  | Нитрит-анион | 0,080 | 0,080 | - |
|  | СПАВ (анион.) | 0,039 | 0,083 | 53 |
|  | Железо общее | 0,100 | 0,286 | 65 |
|  | Водородный показатель рН | - | 6,0-9,0 | - |
|  | Температура | - | не более + 40Сº | - |

Примечание:

- Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в реку Самара установлена Разрешением 16-П на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты), утвержденным приказом Управления Росприроднадзора по Самарской области от 19.06.2014г. №581.

- Эффективность работы КОС принята в соответствии с мониторингом работы очистных сооружений г.Кинеля за 2014 год.