## 1 категория
Приложение 3
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от ______________ № _____
СМЕТА
расходов на выполнение обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Тип благоустройства: многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы (1 категория МКД).
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%)
ООО "Жилсервис"
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 47738.27 | 3.61 | 516438.46 | 6.65
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 661.19 | 0.05 | 8674.12 | 0.11
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
Признаков неравномерных осадок фундамента | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений –обследование и составление плана мероприятий по восстановлению их эксплуатационных свойств | по мере необходимости
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 793.43 | 0.06 | 722.84 | 0.11
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в неделю
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 661.2 | 0.05 | 22079.57 | 0.28
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 528.95 | 0.04 | 9462.67 | 0.12
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Определения характера и величины изменения трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 1586.87 | 0.12 | 22079.57 | 0.28
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Привыявлении повреждений и нарушений - разработка плана и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 2644.78 | 0.2 | 74912.82 | 0.95
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констуктивного решения, устойчивости. Прогибов, колебаний и трещин. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений и повреждений - разработка плана и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 34382.14 | 2.6 | 202658.89 | 2.57
Проверка кровли на отсутствие протечек | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбивание сосулек. | по мере необходимости
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровли антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 1322.39 | 0.1 | 58353.14 | 0.74
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |  | 3041.5 | 0.23 | 18136.79 | 0.23
Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 661.19 | 0.05 | 65450.15 | 0.83
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 396.72 | 0.03 | 16559.67 | 0.21
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 1057.91 | 0.08 | 17348.23 | 0.22
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | #REF! | #REF! | 540949.41 | 6.9
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома: |  | 15868.68 | 1.2 | 74124.26 | 0.94
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | ежедневно
При выявлении засоров- незамедлительное их устранение | по мере необходимости
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в неделю
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
14.Проверка и диагностирование состояния систем вентиляции и дымоудаления, выявление и устранение недопустимых причин отклонений в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (прочистка) | 3 раза в год | 12562.7 | 0.95 | 100146.61 | 1.07
15.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 17191.07 | 1.3 | 113552.06 | 1.44
Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения. | по результатам осмотров, позаявочно
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по результатам осмотров, позаявочно
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по результатам осмотров, позаявочно
Контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по результатам осмотров, позаявочно
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирном доме: |  | 15868.68 | 1.2 | 131688.85 | 1.67
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), консервация системы отопления. | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | по мере необходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и систем электроснабжения в многоквартирном доме: |  | 14546.29 | 1.1 | 99358.06 | 1.15
Замеры сопротивления изоляции проводов | согласно графику
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, электрического оборудования (укрепление проводов, выключателей, патронов, замена вставок, подтяжка контактов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | по результатам осмотров, позаявочно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | 51837.69 | 3.92 | 22079.57 | 0.63
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. | 1 раз в неделю
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. | позаявочно
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в т.ч. после замены элементов оборудования. | согласно графику
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 45886.92 | 3.47 | 573280.21 | 6.84
19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 3305.97 | 0.25 | 88318.27 | 0.2
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в месяц
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в месяц
Мытье окон | 1 раз в год
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год, позаявочно
20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  | 14546.29 | 1.1 | 161653.98 | 2.05
Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
Оочистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | по мере необходимости
21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 18513.46 | 1.4 | 176636.54 | 2.24
Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю
Очистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | 1 раз в неделю
22. Содержание дворового оборудования (покраска, мелкий ремонт элементов оборудования | 1 раз в весеннее-летний период | 793.43 | 0.06 | 10251.23 | 0.55
23. Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | 661.2 | 0.05 | 28388.02 | 0.36
24. Обеспечение требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | в течении всего периода | 2115.82 | 0.16 | 21291.01 | 0.27
25. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей в соответствии с установленными предельными сроками внутридомового оборудования и на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. | круглосуточно | 5950.75 | 0.45 | 86741.16 | 1.17
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении всего периода | 28695.86 | 2.17 | 197139 | 2.5
ИТОГО работы по содержанию многоквартирного дома |  | #REF! | #REF! | 1827807.08 | 22.89
V. Текущий ремонт всего, в т.ч.: | в течении всего периода по мере необходимости | 123775.74 | 9.36 | 765687.87 | 9.87
ИТОГО содержание и ремонт многоквартирного дома |  | #REF! | #REF! | 2593494.95 | 32.76