## 4 категория
Приложение 6 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от ______________ № _____
СМЕТА
расходов на выполнение обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Тип благоустройства: дома барачного типа (4 категория МКД)
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%)
|  | ООО "Евгриф" |  | ООО "Жилсервис" |  | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 13631.64 | 4.49 | 13332.72 | 4.69 | 13482.18 | 4.59 | 13482.18 | 4.59
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 2641.32 | 0.87 | 2672.23 | 0.94 | 2656.775 | 0.905 | 2656.775 | 0.91
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
Признаков неравномерных осадок фундамента | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений –обследование и составление плана мероприятий по восстановлению их эксплуатационных свойств | по мере необходимости
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в неделю
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 2641.32 | 0.87 | 2672.23 | 0.94 | 2656.775 | 0.905 | 2656.775 | 0.91
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 2671.68 | 0.88 | 2672.23 | 0.94 | 2671.955 | 0.91 | 2671.955 | 0.91
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Определения характера и величины изменения трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Привыявлении повреждений и нарушений - разработка плана и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констуктивного решения, устойчивости. Прогибов, колебаний и трещин. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений и повреждений - разработка плана и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 2853.84 | 0.94 | 2672.23 | 0.94 | 2763.035 | 0.94 | 2763.035 | 0.97
Проверка кровли на отсутствие протечек | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбивание сосулек. | по мере необходимости
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровли антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |  | 2823.48 | 0.93 | 2643.8 | 0.93 | 2733.64 | 0.93 | 2733.64 | 0.93
Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6826.065 | 3.035
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | ежедневно
При выявлении засоров- незамедлительное их устранение | по мере необходимости
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в неделю
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
14.Проверка и диагностирование состояния систем вентиляции и дымоудаления, выявление и устранение недопустимых причин отклонений в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (прочистка) | 3 раза в год | 2428.8 | 0.8 | 2302.67 | 0.81 | 2365.735 | 0.805 | 2365.735 | 0.91
15.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 1788.1 | 0.94 | 2700.66 | 0.95 | 2244.38 | 0.945 | 2244.38 | 0.945
Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения. | по результатам осмотров, позаявочно
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по результатам осмотров, позаявочно
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по результатам осмотров, позаявочно
Контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по результатам осмотров, позаявочно
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирном доме: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), консервация системы отопления. | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | по мере необходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и систем электроснабжения в многоквартирном доме: |  | 1788.1 | 0.93 | 2643.8 | 0.93 | 2215.95 | 0.93 | 2215.95 | 1.18
Замеры сопротивления изоляции проводов | согласно графику
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, электрического оборудования (укрепление проводов, выключателей, патронов, замена вставок, подтяжка контактов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | по результатам осмотров, позаявочно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. | 1 раз в неделю
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. | позаявочно
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в т.ч. после замены элементов оборудования. | согласно графику
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 6831 | 2.25 | 6367.87 | 2.24 | 6599.435 | 2.245 | 6599.435 | 2.245
19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в неделю
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю
Мытье окон | 1 раз в год
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год, позаявочно
20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  | 1669.8 | 0.55 | 1535.11 | 0.54 | 1602.455 | 0.545 | 1602.455 | 0.85
Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
Оочистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | по мере необходимости
21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 1700.16 | 0.56 | 1563.54 | 0.55 | 1631.85 | 0.555 | 1631.85 | 0.76
Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю
Очистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | 1 раз в неделю
22. Содержание дворового оборудования (покраска, мелкий ремонт элементов оборудования | 1 раз в весеннее-летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. Обеспечение требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | в течении всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей в соответствии с установленными предельными сроками внутридомового оборудования и на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. | круглосуточно | 3461.04 | 1.14 | 3269.22 | 1.15 | 3365.13 | 1.145 | 3365.13 | 1.25
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении всего периода | 3673.56 | 1.21 | 3354.5 | 1.18 | 3514.03 | 1.195 | 3514.03 | 1.3
ИТОГО работы по содержанию многоквартирного дома |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30421.71 | 11.17
V. Текущий ремонт всего, в т.ч.: | в течении всего периода по мере необходимости | 14208.48 | 4.68 | 15663.83 | 5.51 | 14936.155 | 5.095 | 14936.155 | 5.16
ИТОГО содержание и ремонт многоквартирного дома |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45357.865 | 16.33